## CATALOGO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
| LICITACION No. | LO-008RJL001-N5-2014 | [5 empty] | FECHA:
| OBRA: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION DE INVESTIGACION, PESQUERA PUERTO MADERO,CHIAPAS.
| UBICACION: | CALLE DOS NORTE DEL PARQUE IND. FRANCISCO I. MADERO PUERTO M-B LOTE 5-C, COL. PARQUE INDUSTRIAL PESQ., C.P.30833, PUERTO MADERO, CHIS.
EMPRESA:
NO. | CONCEPTO |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CANTIDAD DE PROYECTO | ESTIMACION ANTERIOR | PRESENTE ESTIMACION |  | CON LETRA | CON NUMERO
I | INTERIORES
LIM-01 | LIMPIEZA, Y FUMIGACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PATIOS Y CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE FUERON INUNDADAS, INCLUYE: RETIRO DE LODOS, EXTRACCION DE SEDIMENTOS SOLIDOS, LAVADO DE PISOS CON AGUA Y DETERGENTE EN POLVO, DESINFECCION DEL AREA A BASE DE CLORO, CREOLINA U ALGUN OTRO QUIMICO EXISTENTE EN LA ZONA, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 |  |  |  | 650
PTA-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS A BASE DE MADERA DE PINO DE 1a TIPO TAMBOR EN AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE .90 X 2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, CHAPA CON LLAVE, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIPOLILLA, APLICACIÓN DE BARNIZ DEL COLOR SIMILAR AL DE LAS PUERTAS, RETIRO DE LOS MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUICION. |  | PZA | 6 |  |  | 6
PTA-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS A BASE DE MADERA DE PINO DE 1a TIPO TAMBOR EN AREA DE BAÑOS DE .80 X 2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, CHAPA CON LLAVE, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIPOLILLA, APLICACIÓN DE BARNIZ DEL COLOR SIMILAR AL DE LAS PUERTAS, RETIRO DE LOS MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUICION. |  | PZA | 1 |  |  | 4
PTA-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS A BASE DE MADERA DE PINO DE 1a TIPO TAMBOR EN CLOSET DE RECAMARA DE 1.20 X 2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, JALADERAS, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIPOLILLA, APLICACIÓN DE BARNIZ DEL COLOR SIMILAR AL DE LAS PUERTAS, RETIRO DE LOS MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUICION. |  | PZA | 1 |  |  | 2
PIS-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE INTERCERAMIC SIMILAR A LA EXISTENTE DE .31 X.31 MTS. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, TRAZO, NIVELACION, CORTES PEGAASULEJO DE LA MARCA CREST, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 4 |  |  | 50
PLA-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLETAS DE FALSO PLAFOND TIPO ASTRAL DE 061 X 1.22 MTS. COLOCADAS SOBRE SUSPENSION TIPO AMNSTRONG EXISTENTE EN SU TOTALIDAD EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, NIVELACION DE LA SUSPENSION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 1 |  |  | 500
LUM-07 | CAMBIO DE DE LAMPARAS CON GABINETES DE EMPOTRAR EN PLAFOND CONSISTENTE EN CAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTES DE 30W, BALASTRA CON ENCENDIDO ELECTRONICO DE 2X30W, CABLE No. 12 Y ACRILICO EN AREAS DE OFICINAS Y LABORATORIO INCLUYE: RETIRO DE LOS MATERIALES DAÑADOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | PZA |  |  |  | 18
ELE-08 | REVISION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESTACION : INCLUYE: BALANCEO DE CARGAS EN CIRCUITOS, MANTENIMIENTO DE TABLEROS ( CAMBIO DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 20 AMP, 30 AMP Y 40 AMP ) CAMBIO DE CABLE EN MAL ESTADO ( 200 ML DEL No. 10 ) , CAMBIO DE TAPAS DE CONTACTOS Y APAGADORES ( 30 PIEZAS) ,MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ( AL FINAL ENTREGAR REPORTE TECNICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ) . |  | SERV |  |  |  | 1
PINT-09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CALIDAD VINIMEX DE COMEX EN MUROS INTERIORES DE EDIFICIO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS. EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MINIMOS EN SU CASO, APLICACIÓN A DOS MANOS, ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 |  |  |  | 600
BAÑ-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE HERRAJES DE BRONCE PARA TANQUE BAJO EN MUEBLE DE BAÑO ( WC ) INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA |  |  |  | 3
BAÑ-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO EN BAÑOS DE SERVICIOS INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL DAÑADO, CAMBIO DE 2 VALVULA ANGULAR DE 1/2" Y MANGUERAS FLEXIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA |  |  |  | 3
TOTAL DE INTERIORES
II | EXTERIORES
TEM-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA DE MOSQUITERO EN VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS .80 X 1.30 MTS. INCLUYE : RETIRO DEL MATERIAL DAÑADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION. |  | PZA | 200 |  |  | 10
LEY-13 | RETOQUE DE LEYENDA OFICIAL EXISTENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA A BASE DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 6 |  |  | 1
POR-14 | REPARACION DE PORTONES EXISTENTES DE ACCESO PRINCIPAL DE 3.00 X 2.5 MTS. A DOS HOJAS A BASE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAMETRO CONSISTENTE EN RETIRO DE BISAGRAS TUBULARES DAÑADAS Y COLOCACION DE BISAGRA GIRATORIA TIPO PESADO CON APLICACION DE SOLDADURA PARA APERTURA Y CIERRE DE PORTONES INCLUYE: MATERIALES, AJUSTES, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA |  |  |  | 6
HER-15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO DE LA MARCA COMEX 100 EN HERRERIA DE REJAS, PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS. EN COLOR AZUL INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE QUITANDO EL OXIDO EXISTENTE CON CARDA, APLICACION DE UNA CAPA DE ANTICORROSIVO DE CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LA NECESARIO PARA SU EJECUCION. |  | M2 | 2 |  |  | 115
ACR-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON 10 AÑOS EN MURETES Y LOSA EN COLOR BLANCO DE LA MARCA FESTER O SIMILAR INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MINIMO DEL IMPERMEABILIZANTE APLICANDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 2 |  |  | 600
SET-17 | SELLADO DE TUBERIAS DE PVC EXISTENTES PARA PASO DE LINEAS DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 1 |  |  | 8
CAN-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PLUVIAL A BASE DE PLACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES .20 X .20 X 17 MTS. INCLUYE : DESCARGA DE AGUA AL EXTERIOR CON TUBERIA DE PVC DE 4", FIJACION AL MURO DE LA ESTACION CON ALERO AL MURO VECINO, RESANES EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 5 |  |  | 17
ARB-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CON BRAZO TIPO ARBOTANTE, CON FOTOCELDA INTEGRADA Y FOCO AHORRADOR DE 75W INCLUYE: CABLEADO, FIJACION AL MURO, AJUSTES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 3 |  |  | 5
REF-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES PARA LA ILUMINACION DEL LETRERO DEL INSTITUTO CON REFLECTOR DE LEDS CON CAPACIDAD DE 75W INCLUYE: FIJACION AL MURO, RETIRO DEL MATERIAL DAÑADO, CONEXIONES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | PZA |  |  |  | 3
PIN-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION DE LA OBRA EN PROCESO CON UN LETRERO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.50X0.70MTS., CON EL NOMBRE DE LA OBRA (SEGÚN CONTRATO), LOGOTIPO (GOBIERNA DE LA REPUBLICA, MOVER A MEXICO, SAGARPA E INAPESCA), CON LOS COLORES, LETRAS REGLAMENTARIAS, EL FONDO SERA DE COLOR BLANCO, LAS LETRAS SERAN REPARTIDAS DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL TABLERO, INCLUYE: LAMINA DEL No. 20, REMACHADA A ESTRUCTURA DE ANGULO DE 1" X 1" COLOCADO SOBRE LA REJA., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESAR IO PARA SU TERMINACION. |  | PZA |  |  |  | 1
TOTAL DE EXTERIORES
[9 empty] | SUBTOTAL | 0
[9 empty] | IVA 16% | 0
[9 empty] | TOTAL | 0