## AT_2
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO
AT 2
CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES
DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
| NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO (1) | CATEGORÍA | ESPECIALIDAD (ES) Y ÁREA (S) EN LA (S) QUE INTERVENDRÁ
(1) EL LICITANTE RELACIONARA EL NOMBRE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO ANEXAR EL CURRICULUM DE CADA UNO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.

## AT_3
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AT 3
RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LOS DE SU PERSONAL
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
DEL LICITANTE
| NOMBRE DEL CONTRATANTE |  | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA |  | UBICACIÓN | I M P O R T E |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | TOTAL | EJERCIDO | POR EJERCER
INICIO TERMINO
DE SU PERSONAL
|  |  | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA EN LA QUE INTERVIENEN |  | UBICACIÓN | I M P O R T E |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERMINO
| NOMBRE DEL PERSONAL | NOMBRE DEL CONTRATANTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.

## AT_5
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AT 5
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
Maquinaria y Equipo | Marca | Modelo | capacidad | Tipo y potencia del motor | Usos Actuales | Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos | Ubicación Física | Propio o arrendado * | Con opción a
compra
[9 empty] | SI | NO
* EL LICITANTE QUE CONSIDERE MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.

## AE_3
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
AE 3
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
[10 empty] | Fsr = | FACTOR DE SALARIO REAL
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.: | [9 empty] | Ps= | OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES EN FRACCIÓN DECIMAL | [5 empty] | FÓRMULA: | Fsr = Ps(TP/TI) (+) TP/TI
Obra: | [10 empty] | DERIVADA DE LA LEY DEL IMSS Y DE LA LEY DEL INFONAVIT
Ubicación: | [9 empty] | TP= | DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO
Plazo de ejecución de la obra: ______ días naturales | [9 empty] | TI= | DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL AÑO
CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION DEL SALARIO BASE A SALARIO REAL, DE ACUERDO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES
A LA FECHA DE LA APERTURA DE LA PROPOSICIÓN
CLAVE | CATEGORIA | SALARIO TABULADO (BASE, NOMINAL O CUOTA DIARIA) Sn | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | SALARIO BASE DE COTIZACIÓN MENOS 3 SMGDF | S A R | INFONAVIT | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD |  |  |  | INVALIDEZ Y VIDA | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GUARDERIAS | SEGURO RIESGO DEL TRABAJO | TOTAL DE CUOTAS IMSS | TOTAL CUOTAS IMSS / SALARIO BASE DE COTIZACIÓN ( Ps ) | (TP / Tl ) | FACTOR DE SALARIO REAL: Frs = Ps (Tp / Tl ) + Tp / Tl
[8 empty] | CUOTA FIJA | EXC. 3 SMGDF | PRESTACIONES EN DINERO | GASTOS MEDICOS PENSIONADOS
[10 empty] | EN DINERO | PENSIONADOS
Y VEJEZ
|  | CUOTAS IMSS PATRONALES |  |  |  | 2% | 5% | 19.75% | 1.59% | 0.7% | 1.05% | 1.75% | 3.15% | 1% | ( A )
|  | CUOTAS IMSS ASEGURADO | [6 empty] | 0.56% | 0.25% | 0.375% | 0.625% | 1.125%
|  | TOTAL CUOTAS IMSS |  |  |  | 2% | 5% | 19.75% | 2.15% | 0.95% | 1.425% | 2.375% | 4.275% | 1%
|  | ARTICULOS LEY IMSS |  |  |  | 168-I | 159 | 106 - I | 106-II | 107 | 25 | 147 | 168-II | 211 | 73
NOMBRE Y FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.

## AE_7
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 7
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
UTILIDAD NETA
U=
1 - ( I.S.R. + P.T.U. )
NOTA: ESTE CARGO DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA (P.T.U.)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.

## AE_9
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIOANAL DE INVESTIGACION PESQUERA, LERMA, CAMPECHE.
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO CON LETRA | P.U. | IMPORTE
I | ESTACIONAMIENTO
EST01 | APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTACIONAMIENTO APLICANDO UNA BICAPA DE (QUIMOX) O SIMILAR, PARA DETENER LA CORROSIÓN DE COLOR AZUL Y POSTERIORMENTE APLICAR PINTURA AZUL EN TODA LA ESTRUCTURA INC: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE APLICAR DOS MANOS, ANDAMIO, TINHER, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 60
EST02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADO DEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 8
EST03 | CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS A BASE DE CONCRETO F`C=250KG/CM2, CON 6 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20CM. CON CIMBRA DE SONOTUBO, CON UN DIAMETRO DE 0.30CM., 3.40MTS. DE ALTURA, ZAPATAS DE 60 X60 X 60CM. CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO A CADA 15CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC: DEMOLICION DE LAS COLUMNAS Y ZAPATAS EXISTENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, UNION A LA ESTRUCTURA EXISTENTE, REPARACION DEL PISO CON CONCRETO SIMPLE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 4
EST04 | REPARACION DE COLUMNAS REDONDAS A BASE DE CONCRETO F`C=250KG/CM2, CON 6 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20CM. CON CIMBRA DE SONOTUBO, CON UN DIAMETRO DE 0.30CM., 3.40MTS. DE ALTURA, INC: DEMOLICION DE LA PARTE DAÑADA, TRASLAPES PARA SU ANCLAJE CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, ACRREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 4
TOTAL DE ESTACIONAMIENTO
II | IMPERMEABILIZACION EN TODO EL CRIP
IMP05 | IMPERMEABILIZACIÓN EN OFICINAS PASILLOS Y LABORATORIO PREFABRICADO "AEROUNIPLAS APP, (POLIESTER)DE 3.5M M. DE ESPESOR ACABADO GRAVILLA DE COLOR ROJA "IMPERQUIMIA" O SIMILAR CONSISTENTE EN: RETIRO DE FALSAS ADHERENCIAS EN MAL ESTADO DEL MATERIAL EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMARIO IMPERPRIM SL DE IMPERQUIMIA EN TODA LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO FLEXOL DE IMPERQUIMIA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO "AEROUNIPLAS UNIPLAS APP, DE IMPERQUIMIA APLICADO CON TERMOFUSIÓN EN 3.5MM. DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ELASTÓN ROJO DE IMPERQUIMIA SOBRE EL CEMENTÓ PLÁSTICO PERIMETRAL , CON GARANTÍA DE 5AÑOS "NOTA IMPORTANTE" ESTE SERÁ APLICADO POR PERSONAL CALIFICADO DE IMPERQUIMIA SE ANEXARÀ LA GARANTIA CORRESPONDIENTE DEL DISTRIBUIDOR DE INPERQUIMIA, INC: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO, DENTRO Y FUERA DEL CRIP. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 600
IMP06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRITON 10 AÑOS DE LA MARCA FESTER O CALIDAD SIMILAR EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO DE IMPERMEABILIZANTE APLICANDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, GARANTIA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 600
TOTAL DE IMPERMEABILIZACION
III | PINTURA EN TODO EL CRIP
PIN07 | PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX VINIMEX COLOR BLANCO Y AZUL MARINO 700 DILUIDA AL 30% A DOS MANOS CON BROCHA SOBRE PAREDES Y CON APLANADO FINO HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 INC: UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICA MARCA COMEX 5X1 REBAJADO AL 3X1, EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LABORATORIOS Y OFICINASMATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4000
APL08 | APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LABORATORIOS, OFICINAS, EN LOSA EN MAL ESTADO, A BASE DE MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:6 EN MUROS DE TODO EL CRIP. INC: RETIRO DEL APLANADO EN MAL ESTADO, MOVIMIENTO DE MUEBLES,RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LOS MUROS, INTERIOR Y EXTERIOR DEL CRIP. HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 400
TOTAL DE PINTURA
IV | BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES
BAÑ09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LAVABOS, DE LA MARCA ORION O SIMILAR INC: RETIRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES (MANGUERAS COFLEX, LLAVES DE PASO), MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 1
BAÑ10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC DE COLOR BLANCO DE LA MARCA ORION O SIMILAR INC: RETIRO DE LOS WC EXISTENTES, PEGADO DE LOS NUEVOS, TAQUETES, TORNILLOS, ASIENTOS, LLAVE DE PASO, MANGUERA COFLEX, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 3
BAÑ11 | SOPORTES PARA LAVABOS A BASE DE TUBOS Y FIJACION DE LOS MISMOS CON TAQUES EXPANSIVOS, INCLUYE: DESMONTAJE Y MONSTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | PZA | 6
TOTAL DE BAÑOS
V | DIRECCION GENERAL
DIR12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADODEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 6
TOTAL DE DIRECCION
VI | ENTRADA PRINCIPAL AL CRIP
ENT13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADODEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 6
TOTAL DE ENTRADA
VII | CUBICULO DE ESCAMA
CUB14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADODEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 4
TOTAL DE ESCAMA
VIII | LABORATORIO DE HISTOLOGIA
LAB15 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1 TON DE REFRIGERACION EN MAL ESTADO INC: ANDAMIOS, RETIRO DEL APARATO DENTRO HASTA LA BODEGA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
LAB16 | CERRAR BAÑO A BASE DE BLOCK DE LA REGIONJUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO-CEMENTO-ARENA EN PROPORCIONES 1:6 INC: ANDAMIOS, APLANADO POR AMBOS LADOS EN LA MISMA PROPORCION INC: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
LAB17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADODEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 4
TOTAL DE LABORATORIO HISTOLOGIA
IX | PASILLO PRINCIPAL
PAS18 | CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS A BASE DE CONCRETO F`C=250KG/CM2, CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20CM. CON CIMBRA DE SONOTUBO, CON UN DIAMETRO DE 16CM., 2.50MTS. DE ALTURA, ZAPATAS DE 40 X40 X40CM. CON VARILLA DE 3/8 " A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC: DEMOLICION DE LAS COLUMNAS Y ZAPATAS EXISTENTES, DEMOLICION DE LOSA PARA LOS AMARRES,ANCLAJES, EXCAVACION, REPARACION DE PISO CON CONCRETO SIMPLE EN AREA DE EXCAVACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, ACRREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 8
PAS19 | REPARACION DE COLUMNAS REDONDAS A BASE DE CONCRETO F`C=250KG/CM2, CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20CM. CON CIMBRA DE SONOTUBO, CON UN DIAMETRO DE 16CM, HASTA UNA 2.50MTS. DE ALTURA, INC: DEMOLICION DE LAS PARTES DAÑADAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, ANCLAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 8
PAS20 | CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS A BASE DE CONCRETO F`C=250KG/CM2, CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20CM. CON CIMBRA DE SONOTUBO, CON UN DIAMETRO DE 16CM., 4.00MTS. DE ALTURA, ZAPATAS DE 50 X 50 X 50CM. CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO ACADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC: DEMOLICION DE LAS COLUMNAS Y ZAPATAS EXISTENTES, EXCAVACIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, REPARACION DE PISO CON CONRETO SIMPLE, ANCLAJES, ACRREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 2
PAS21 | CONSTRUCCION DE LAS BAJADAS DE AGUA A BASE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO CON CODOS, Y PIEZAS ESPECIALES INC: FIJACION DE LA TUBERIA, CORTES, PEGAMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 20
PAS22 | CONSTRUCCION DE CADENA SOBRE LA YA EXISTENTE PARA EVITAR SE INTRODUSCA LA TIERRA DEL JARDIN AL PASILLO, A BASE DE CASTILLOS ARMEX DE 15X15 Y CONCRETO F`C=150KG/CM2, INC: PICADO DE LA EXISTENTE, AMARRE CON EXISTE CON TRAMOS DE VARILLA DE 3/8", CIMBRADO, DESCIMBRADO,MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 18
PAS23 | LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL CRIP, INC: RETIRO DE MATERIAL, DESECHOS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | P.G. | 1
PAS24 | ELABORACIÓN DE REJILLA A BASE DE ANGULO DE 3/4" Y SOLERA DE 3/4" DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS .43X.98CM. INC: PINTURA, CORTES, SOLDADURA, DOS MANOS DE PINTURA PARA EVITAR LA CORROSIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
PAS25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS CON GABINETE DE PLÁSTICO RESISTENTE Y PANTALLA DE ACRÍLICO CON UNA POTENCIA DE 18W Y UN VOLTAJE DE 127V, MODELO (ES-1805, LUMINARIA FLUORESCENTE DE TECHO DE SOBREPONER), INC: CABLE DE No.12 MATERIAL(10.00M), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 16
PAS26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO DE 11/2" DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.00X1.10MTS. CON CRISTA DE CLARO DE 6MM. DE ESPESOR ENC: RETIRO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES DE MADERA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 6
TOTAL DE PASILLOS
X | CUBICULOS
CUB27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADODEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(NORMA) | PZAS | 2
CUB28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADODEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(ESTUDIANTES) | PZA | 1
TOTAL DE CUBICULOS
XI | LABORATORIO DE MICRO ALGAS
LAB29 | DEMOLICION DE LOSA EN MAL ESTADO INC: LA TRABE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MUEBLE QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 50
LAB30 | CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOBEDILLA INC: ANDAMIOS, CIMBRA, CAPA DE COMPRESION,MALLA, ANCLAJES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 50
LAB31 | RESTAURACION DE MESA DE TRABAJO A BASE DE AZULEJO COLOR Y MODELO A DEFINIR, PEGADO CON PEGA AZULEJO DE LA MARCA CREST DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES .85X.60X.30 INC: ARREGLO DEL DESGUE, LLAVE MEZCLADORA, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 3
LAB32 | ARREGLO DE MESA DE TRABAJO A BASE DE AZULEJO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES .32X2.40MTS. PEGADO CON PEGA AZULEJO DE LA MARCA CREST INC: RETIRO DE AZULEJO DE LA CUAL ESTA FORRADA, DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES, FORRARLA DE AZULEJO IGUAL AL DEL COLOR DE LA TARJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3
LAB33 | CONSTRUCCION DE MESA DE TRABAJO CON LOSA DE MULTIPANEL CON REPELLO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8" AL CENTRO Y MUROS A BASE DE BLOCK DE LA REGION, JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO-CEMENTO-ARENA EN PROPORCIONES 1:4 DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES ANCHO=0.90, ALTURA=0.80, PROFUNDIDAD=0.60 EN LA PARTE INFERIOR INSTALAR UN ENTREPAÑO DE MADERA, CON UNA PUERTA DE MADERA DURA DE LA REGION INC: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
LAB34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLECON ESCURRIMIENTO PARA SER INSTALADA EN MESA DE TRABAJO INC: MEZCLADORA, CESPOL PARA EL DESAGUE, INSTALACION PARA EL DESAGUE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
LAB35 | PULIDO DE PISO CON PULIDORA MANUAL PARA LIMPIAR EL PISO INC: CERA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 23
LAB36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOZETA DE LA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE .30X.30CM. DEL COLOR QUE LA DIRECCION DETERMINE PEGADO CON PEGA AZULEJO DE LA MARCA CREST INC: RETIRO DEL PISO ACTUAL, RETIRO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 25
LAB37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES CABLEADODEL No. 8, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 10
LAB38 | CONSTRUCCION DE TRABE CON OCHO VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALABRON ACADA 20 CMS. DE DIAMETRO Y CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES .40X.40X5.00 INC: DEMOLICION DE LA TRABE EXISTENTE, ARMADO DE LA NUEVA TRABE, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, ANCLAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5
TOTAL DE LABORATORIO MICROALGAS
XII | LABORATORIO HUMEDO
LAB39 | CONSTRUCCION DE TRABE CON OCHO VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, ESTRIBOS DE ALAMBRON ACADA 20 CMS Y CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES .40X.40X5.00 INC: ANCLAJES, DEMOLICION DE LA TRABE EXISTENTE, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, ARMADO DE LA NUEVA TRABE, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, ANCLAJES, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 5
LAB40 | CONSTRUCCION DE TRABE CON OCHO VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS Y CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES .40X.40X3.50 INC: ANCLAJES, DEMOLICION DE LA TRABE EXISTENTE, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, ARMADO DE LA NUEVA TRABE, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 3.5
LAB41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUSPENDIDAS DE 2X54W T5 DE 1200 MM. DE LONGITUD Y 88 MM. DE PERALTE, COLOR BLANCO MODELO L-7301-0 3500 SKY DIRECTA T5 DE LA MARCA MOGG INC: RETIRO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES, CINCO MESTROS DE CABLEADO DEL No. 10, CINTA DE AISLAR, CORTES, FIJACION MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 10
LAB42 | REHABILITACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL DE 6MM A MEDIA ALTURA, PANEL DE DUELA DE ALUMINIO, LA REHABILITACION CONSISTE EN NIVELAR LA PUERTA, CAMBIO DE JALADERAS, VIVELES, JALADERAS, FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
LAB43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS TIPO IRVIN DE LA SIGUIENTES MEDIDAS.29X1.00MTS., .29X1.34., .29X.68., .29X1.00., .29X1.00., .29X1.34., .29X.79. INC: GUIA DE SOLERA DE 1" ANCLADO, PINTURA TIPO MARINO, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 7
LAB44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS TIPO IRVIN DE LA SIGUIENTES MEDIDAS.29X1.00MTS. .80X.60MTS. INC: GUIA DE SOLERA DE 1" ANCLADO, PINTURA TIPO MARINO, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
LAB45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO DE 11/2" CON CRISTAL DE 6MM. DE ESPESOR DE COLOR NATURAL CLARO EN VENTANAS DE LABORATORIO, CON UN FIJO UNA MITAD CORREDISA, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.00X1.20MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, | PZAS | 2
LAB46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE LABORATORIO, A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 2"X3/16" DE ESPESOR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.20X1.40MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, RANURADO, ANCLADO DE LA NUEVA PROTECCION, PINTURA DE COLOR AZUL(QUIMOX) QUE DISTRIBUYE IMPERQUIMIA, DOS MANOS, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 2
LAB47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO DE 11/2" CON CRISTAL DE 6MM. DE ESPESOR DE COLOR NATURAL CLARO EN VENTANAS DE LABORATORIO, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.00X1.20MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, | PZAS | 8
LAB48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE LABORATORIO, A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 2"X3/16" DE ESPESOR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.70X1.20MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, RANURADO, ANCLADO DE LA NUEVA PROTECCION, PINTURA DE COLOR AZUL(QUIMOX) QUE DISTRIBUYE IMPERQUIMIA, DOS MANOS, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 8
LAB49 | CAMBIO DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE LABORATORIO, A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 1"X3/16" DE ESPESOR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.30X1.17MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, RANURADO, ANCLADO DE NUEVA PROTECCION, PINTURA DE COLOR AZUL (QUIMOX) QUE DISTRIBUYE IMPERQUIMIA, DOS MANOS, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 2
LAB50 | CAMBIO DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE LABORATORIO, A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 1"X3/16" DE ESPESOR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.25X2.20MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, RANURADO, ANCLADO DE NUEVA PROTECCION, PINTURA DE COLOR AZUL (QUIMOX) QUE DISTRIBUYE IMPERQUIMIA, DOS MANOS, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
LAB51 | CAMBIO DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE LABORATORIO, A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 1"X3/16" DE ESPESOR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.25X1.00MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, RANURADO, ANCLADO DE NUEVA PROTECCION, PINTURA DE COLOR AZUL (QUIMOX) QUE DISTRIBUYE IMPERQUIMIA, DOS MANOS, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
TOTAL DE LABORATORIO HUMEDO
XIII | CASA DEL CRIP
CAS52 | CAMBIO DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE CASA HABITACION, A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 2"X3/16" DE ESPESOR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.27X2.00MTS. DEL MISMO ESTILO AL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO INC: RETIRO DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE, RANURADO, ANCLADO DE NUEVA PROTECCION, PINTURA DE COLOR AZUL (QUIMOX) QUE DISTRIBUYE IMPERQUIMIA, DOS MANOS, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 2
CAS53 | ARREGLO DEL PORTÓN NEGRO DE LA CASA HABITACIÓN CONSISTENTE EN CAMBIO DE ANGULO EN ALGUNAS DE SUS PARTES (ARREGLO DE MARCO DE 11/4" CON UN DESARROLLO DE 4.00ML), INC: CAMBIO DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE MARCOS DE 1 1/4" CON UNA LONGUITUD 5.50 ML, RETIRO DEL PORTÓN, ARREGLO DEL MISMO, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
TOTAL DE CASA
XIV | PINTURA EN HERRERÍA EN TODO EL CRIP
PIN54 | APLICACIÓN DE PINTURA EN TODA LA HERRERÍA DEL CRIP, LABORATORIOS, OFICINAS, CASA HABITACIÓN, INC: LIMPIEZA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE , PINTURA DISTRIBUIDA POR IMPERQUIMIA, TINER, ESCALERA, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 160
PIN55 | CONSTRUCCIÓN DE REJILLA A BASE DE ANGULO 11/4" Y SOLERA DE 1" PARA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA PLATAFORMA EN DOS PARTES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.53X032MTRS. INC: CORTES, SOLDADURA, PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
PIN56 | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA A BASE DE CUADRADO DE 1/4" Y ANGULO DE 3/4" DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.60X2.60MTS. INC: MARCO, CONTRA-MARCO, CHAPA, ANCLADO, DOS MANO DE PINTURA ANTICORROSIVO, DOS MANO DE PINTURA ESMALTE (QUIMOX) ANCLAJE EN LOS MUROS, RESANADO EN LOS MUROS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
TOTAL DE HERRERIA
XV | ENTRADA PRINCIPAL
ENT57 | ARREGLO DE LA ENTRADA Y SALIDA PRINCIPAL A BASE DE VARÍLLA DE 3/8" , ARMADOS A CADA 15CM. EN AMBOS SENTIDOS Y UN CONCRETO F`C=200KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN ESPESOR DE 0.15CM.EN FORMA DE TRAPECIO, DE 3.50MTS. DE BASE MENOR, 5.00MTRS. DE BASE MAYOR Y 2.50 DE ALTURA INC: DEMOLICIÓN, EXACAVACON PARA NIVELAR, RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, (ESCOMBRO), FUERA DE LA OBRA , TRAZO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, EN EN CACHETAMIENTO, CURADO, RETIRO DE LAS REGLAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 22
TOTAL DE ENTRADA
XVI | TECHUMBRE FRENTE A LA PLAYA
TEC58 | CONSTRUCCION DE COLUMNAS CUADRADAS DE 0.20 X 0.20 X 2.80 MTS A BASE DE CONCRETO F`C=250KG/CM2, CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20CM, ZAPATAS DE 40X40X40CM. CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO EN AMBOS SENTIDOS, INC: DEMOLICION DE LAS COLUMNAS Y ZAPATAS EXISTENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO DE LA TRABE EXISTENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, REPARACION DE PISO CON CONCRETO SIMPLE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 3
TEC59 | CONSTRUCCION DE TRABE DE 0.20 X 0.20 X 3.50M A CON VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONCRETO F`C=250KG/CM2 INC: DEMOLICION DE LA TRABE EXISTENTE, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, ARMADO DE LA NUEVA TRABE, ANCLAJES, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 3
TEC60 | CONSTRUCCION DE TRABES CON CUATRO VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, ESTRIBIOS DE ALAMBRON ACADA 20 CMS Y CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 0.20 X 0.20 X 3.50M; 0.20 X 0.20 X 3.50M; 0.20 X 0.20 X 5.00M INC: DEMOLICION DE LA TRABE EXISTENTE, APUNTALAMIENTO DE LA LOSA, ARMADO DE LA NUEVA TRABE, ANCLAJES, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO,ACRREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 12
TEC61 | CONSTRUCCIÓN DE APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:6 EN MUROS INC: RETIRO DEL APLANADO EXISTENTE, PICADO DEL MURO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA REPARACIÓN HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 24
TOTAL DE TECHUMBRE
XVII | EXTERIORES
EXT62 | LIMPIEZA GENERAL DEL CRIP, RECOGIENDO TODO EL DESPERDICIO EXISTENTE COMO: BOTELLAS, LLANTAS, BOLSAS DE PLASTICO, SARGAZO, DESPERDICIOS DE VARILLAS, LAMINAS, MADERA, TRANSPORTARLOS HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, INC: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 21
TOTAL DE EXTERIORES
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

## AE_10
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 10
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra ______ días naturales
|  |  |  | FECHA PROGRAMADA |  | MONTO POR |  | PROGRAMACIÓN
| PARTIDAS Y SUBPARTIDAS |  |  |  |  | PARTIDA Y
|  |  |  | INICIO | TERMINO | SUBPARTIDA |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
I.
1
|  | 1.1. |  |  |  |  | A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
| CLAVES: |  | A AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)
|  |  | M MONTOS DE EROGACIONES POR PERIODOS |  |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO A
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO A)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, EN PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS DE LA MANO DE OBRA
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra ______ días naturales
No. DE ELEMENTOS | CATEGORÍA | PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA | CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS | EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA |  | PROGRAMACIÓN
DE ELEMENTOS |  |  |  | TOTAL DE
|  |  |  | JORNADAS |  | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA (BARRAS)
| J PROGRAMA DE EROGACIÓNES DE LA MANO DE OBRA | [5 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO B
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO B)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra ______ días naturales
No. DE ELEMENTOS | MAQUINARIA Y EQUIPO | PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA | CANTIDAD TOTAL | EROGACIÓN |  | PROGRAMACIÓN
DE ELEMENTOS |  |  |  | TOTAL DE
|  |  |  | JORNADAS |  | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
J
CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BARRAS)
| J PROGRAMA DE EROGACIÓNES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO C
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO C)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
| No. | MATERIAL Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ | UNIDAD | VOLUMEN REQUERIDO | EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P. |  | PROGRAMACIÓN
| PROG. |  |  | EN LA QUE SE |  | EN LA QUE SE
|  |  |  | APLICARÁ |  | APLICARÁ |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
| CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMNTE. (BARRAS)
V PROGRAMA DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMNTE.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO D
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO D)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
| NOMBRE DE LA PERSONA | PUESTO O ACTIVIDAD EN LA QUE SE DESEMPEÑARÁ | TOTAL JORNADAS | EROGACIÓN TOTAL POR CADA PERSONA |  | PROGRAMACIÓN
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
CLAVES: G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (BARRAS)
J PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-003-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LERMA, CAMPECHE, UBICADO EN: CARRETERA CAMPECHE LERMA KM-5, C.P.24500, LERMA, CAMPECHE.
C
L
A
V
E