## AT_2
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO
AT 2
CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES
DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
| NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO (1) | CATEGORÍA | ESPECIALIDAD (ES) Y ÁREA (S) EN LA (S) QUE INTERVENDRÁ
(1) EL LICITANTE RELACIONARA EL NOMBRE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO ANEXAR EL CURRICULUM DE CADA UNO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.

## AT_3
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AT 3
RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LOS DE SU PERSONAL
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
DEL LICITANTE
| NOMBRE DEL CONTRATANTE |  | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA |  | UBICACIÓN | I M P O R T E |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | TOTAL | EJERCIDO | POR EJERCER
INICIO TERMINO
DE SU PERSONAL
|  |  | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA EN LA QUE INTERVIENEN |  | UBICACIÓN | I M P O R T E |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERMINO
| NOMBRE DEL PERSONAL | NOMBRE DEL CONTRATANTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.

## AT_5
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AT 5
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
Maquinaria y Equipo | Marca | Modelo | capacidad | Tipo y potencia del motor | Usos Actuales | Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos | Ubicación Física | Propio o arrendado * | Con opción a
compra
[9 empty] | SI | NO
* EL LICITANTE QUE CONSIDERE MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.

## AE_3
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
AE 3
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
[10 empty] | Fsr = | FACTOR DE SALARIO REAL
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.: | [9 empty] | Ps= | OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES EN FRACCIÓN DECIMAL | [5 empty] | FÓRMULA: | Fsr = Ps(TP/TI) (+) TP/TI
Obra: | [10 empty] | DERIVADA DE LA LEY DEL IMSS Y DE LA LEY DEL INFONAVIT
Ubicación: | [9 empty] | TP= | DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO
Plazo de ejecución de la obra: ______ días naturales | [9 empty] | TI= | DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL AÑO
CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION DEL SALARIO BASE A SALARIO REAL, DE ACUERDO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES
A LA FECHA DE LA APERTURA DE LA PROPOSICIÓN
CLAVE | CATEGORIA | SALARIO TABULADO (BASE, NOMINAL O CUOTA DIARIA) Sn | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | SALARIO BASE DE COTIZACIÓN MENOS 3 SMGDF | S A R | INFONAVIT | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD |  |  |  | INVALIDEZ Y VIDA | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GUARDERIAS | SEGURO RIESGO DEL TRABAJO | TOTAL DE CUOTAS IMSS | TOTAL CUOTAS IMSS / SALARIO BASE DE COTIZACIÓN ( Ps ) | (TP / Tl ) | FACTOR DE SALARIO REAL: Frs = Ps (Tp / Tl ) + Tp / Tl
[8 empty] | CUOTA FIJA | EXC. 3 SMGDF | PRESTACIONES EN DINERO | GASTOS MEDICOS PENSIONADOS
[10 empty] | EN DINERO | PENSIONADOS
Y VEJEZ
|  | CUOTAS IMSS PATRONALES |  |  |  | 2% | 5% | 19.75% | 1.59% | 0.7% | 1.05% | 1.75% | 3.15% | 1% | ( A )
|  | CUOTAS IMSS ASEGURADO | [6 empty] | 0.56% | 0.25% | 0.375% | 0.625% | 1.125%
|  | TOTAL CUOTAS IMSS |  |  |  | 2% | 5% | 19.75% | 2.15% | 0.95% | 1.425% | 2.375% | 4.275% | 1%
|  | ARTICULOS LEY IMSS |  |  |  | 168-I | 159 | 106 - I | 106-II | 107 | 25 | 147 | 168-II | 211 | 73
NOMBRE Y FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.

## AE_7
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 7
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
UTILIDAD NETA
U=
1 - ( I.S.R. + P.T.U. )
NOTA: ESTE CARGO DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA (P.T.U.)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.

## AE_9
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFRAESTRUCTURA
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION PESQUERA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, 2010.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. CON LETRA | P.U. | IMPORTE
I.- | CASETA DE VIGILANCIA
CAV01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA DE LA MARCA SOLA BASIC O SIMILAR Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X39W EN INTERIOR, INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 2
Total CASETA DE VIGILANCIA
II.- | TALLER DE USOS MULTIPLES
TUM01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX LAVABLE, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MINIMOS, DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 20
TUM02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC Y LAVABO DE LA MARCA LAMOSA O CALIDAD SIMILAR COLOR BLANCO, TANQUE DE 6 LTS.. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS DE TANQUE BAJO, TAPA DE WC, MANGUERA TIPO COFLEX PARA WC Y LAVABO, LLAVE PARA LAVABO, LLAVES DE PASO, CESPOL PARA LAVABO, MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | JUEGO | 1
TUM03 | DEMOLICION DE LAMBRIN DE AZULEJO EN MUROS Y PISO DE BAÑO, HASTA UNA ALTURA DE 3MTS, INCLUYE: RETIRO DE MORTERO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M2 | 34
TUM04 | COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO DE 20X30CM EN MUROS COLOR BEIGE EN BAÑO HASTA UNA ALTURA DE 2.10M, ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M2 | 22
TUM05 | REPELLADO A REGLA EN MUROS, ACABADO FINO EN LA PARTE SUPERIOR DONDE NO LLEVA AZULEJO, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO HASTA UNA ALTURA DE 3.00M, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 34
TUM06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO INTERCERAMIC ANTIDERRAPANTE COLOR BEIGE EN BAÑO ASENTADO A HUESO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | M2 | 4.5
Total TALLER DE USOS MULTIPLES
III.- | CAMARA FRIA Y DE CONGELACION
CAF01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX LAVABLE, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MINIMOS, DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 80
CAF02 | DEMOLICION DE PILETA DE TABIQUE EXISTENTE CON DIMENSIONES DE 1.15X0.90X0.90M, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
CAF03 | REUBICACION DE LLAVE DE AGUA LOCALIZADA EN PILETA, CONSISTENTE EN SACAR LA LLAVE A LA BANQUETA, APROX. 1.50M, INCLUYE: RANURADO, TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAM., MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | SAL | 1
CAF04 | DEMOLICION DE LAMBRIN DE AZULEJO EN MUROS PLAFON Y PISO EN BODEGA REFRIGERADA DE 10X10CM, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 44
CAF05 | REPELLADO A REGLA EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO HASTA UNA ALTURA DE 3.00M, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 49
CAF06 | ABRIR VANO PARA VENTANAS DE 1.50X1.10M EN MUROS DE CAMARA REFRIGERADA PARA HABILITAR OFICINA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, PERFILADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
CAF07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" TIPO CORREDIZA, CON DIMENSIONES DE 1.50X1.10M, INCLUYE: VIDRIOS POLARIZADOS DE 5MM, CORTES, FIJACION, SELLADO, MOSQUITERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA | 1
CAF08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" TIPO ABATIBLE, SIMILAR A LAS EXISTENTES EN EL CRIP, CON DIMENSIONES DE 0.95X1.90M, FORRADA CON DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y CRISTAL DE 5MM EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: MARCO, FELPA, CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO DE LA MARCA PHILIPS MOD. 750, VIDRIOS POLARIZADOS DE 5MM, CORTES, FIJACION, SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA | 1
CAF09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO INTERCERAMIC COLOR ROJO, SIMILAR AL EXISTENTE EN OFICINA ANEXA DE 0.33X0.33M., PEGADO CON CEMENTO PARA PISO TIPO CREST, SEPARACION DE I/4", INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ALINEACION, NIVELACION, CORTES, BOQUILLA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, LIMPIEZA DEL AREA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | M2 | 24
CAF10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO TIPO INTERCERAMIC COLOR ROJO, DE 0.07M. SIMILAR AL EXISTENTE EN OFICINAS DEL CRIP, PEGADO CON CEMENTO PARA PISO TIPO CREST, SEPARACION DE I/4", INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ALINEACION, NIVELACION, CORTES, BOQUILLA, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | ML | 24.6
CAF11 | ELABORACION DE MURO CON TABIQUE DE LA REGION PARA CERRAR VANOS EN AREAS DE CAMARA REFRIGERADA, CON DIMENSIONES DE 1.55X2.50M INCLUYE: RETIRO DE LA CELOCIA EXISTENTE, ELABORACION DE MURO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M2 | 7.75
CAF12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL LINEA 2" CON DIMENSIONES DE 2.50X2.00M ALTURA, CON CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: PUERTA DE 0.90X1.90M CHAPA PHILIPS MOD. 750, CRISTALES, FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
CAF13 | RETIRO DE PUERTA DE REFRIGERACION EXISTENTE DE 1.00X1.80M, INCLUYE: RETIRO DE LA PUERTA AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CRIP, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
CAF14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE AHORRADORA DE ENERGIA TIPO SOBREPONER DE 2X39W CON BALASTRO ELECTRONICO Y GABINETE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE ENCENDIDO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 3
CAF15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DOBLES TIPO QUINZIÑO 127 VOLTS, CON TIERRA FISICA, INCLUYE: CABLEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | SAL | 4
CAF16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TIPO QUINZIÑO 220 VOLTS, CON TIERRA FISICA, PARA SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CABLEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | SAL | 2
CAF17 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRITON 10 AÑOS DE LA MARCA FESTER O CALIDAD SIMILAR EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO DE IMPERMEABILIZANTE APLICANDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, GARANTIA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 63
CAF18 | RETIRO Y REACOMODO DE TEJA DE BARRO DE 1/2 CAÑA DE 0.30X0.15M, PARA IMPERMEABILIZAR LA LOSA, INCLUYE: RETIRO Y APILE DE LA TEJA, COLOCAR NUEVAMENTE LA TEJA, REACOMODO DE LA MISMA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALINEACION, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 63
CAF19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO6 DE LAMARCA SQUAR´D O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PASTILLAS TERMOMAGNETICAS CON LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA AIRES ACONDICIONADOS TIIPO MINISPLIT ,LAMPARAS Y CONTACTOS, RETIRO DEL CENTRO DE CARGA EXISTENTE EL CUAL ESTA OBSOLETO, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y COLOCACION | PZA | 1
Total CAMARA FRIA Y DE CONGELACION
IV.- | LABORATORIOS Y OFICINA
LOF01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRITON 10 AÑOS DE LA MARCA FESTER O CALIDAD SIMILAR EN PASILLO DE LOSA DE AZOTEA Y MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANES MINIMOS EN SU CASO, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO DE IMPERMEABILIZANTE APLICANDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, GARANTIA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 130
LOF02 | APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE TIPO ALQUIDALICA EN PORTON DE HERRERIA TIPO CORREDIZA DE 2.00X2.90M., INCLUYE: APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA RESISTENTE AL AMBIENTE MARINO DE LA MARCA COMEX, APLICACION DE DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO DE LA MISMA CALIDAD, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
LOF03 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA ELECTRICA A 220VOLTS. PARA ALIMENTAR AIRES ACONDICIONADOS EN LABORATORIOS Y OFICINAS, EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 35.00 M. INCLUYE: CABLEADO DESDE EL AREA DE CENTROS DE CARGA HASTA LOS LABORATORIOS, TUBERIA DE PVC DE 3/4", CABLE TIPO AWG DEL No. 10, LA TUBERIA LLEGARA HASTA LA AZOTEA PARA ALIMENTAR A LOS EQUIPOS, CENTROS DE CARGA CON PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 20 AMP, BALANCEO DE CARGAS, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS DE CORRIENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU EJECUCION. | SAL | 8
LOF04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE AHORRADORA DE ENERGIA TIPO SOBREPONER DE 2X39W CON BALASTRO ELECTRONICO, EN OFICINA BIOL. DAGOBERTO, INCLUYE: GABINETE, ACRILICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE ENCENDIDO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
LOF05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA DE LA MARCA SOLA BASIC O SIMILAR Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X39W EN INTERIOR AREA SECRETARIAL Y EN CUBICULOS QUE SE ENCUENTRAN SIN ENECENDER , INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 10
LOF06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA DE LA MARCA SOLA BASIC O SIMILAR Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X75W EN CUBICULOS Y LABORATORIOS QUE SE ENCUENTRAN SIN ENECENDER, INCLUYE: PRUEBAS DE ENCENDIDO, DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 10
LOF07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC Y LAVABO DE LA MARCA LAMOSA O CALIDAD SIMILAR COLOR BLANCO, TANQUE DE 6 LTS..EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTE, ACCESORIOS DE TANQUE BAJO, TAPA DE WC, MANGUERA TIPO COFLEX PARA WC Y LAVABO, LLAVE PARA LAVABO, LLAVES DE PASO, CESPOL PARA LAVABO, MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | JUEGO | 2
LOF08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE LA MARCA LAMOSA O CALIDAD SIMILAR COLOR BLANCO, EN BAÑO DE HOMBRES, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MANGUERA TIPO COFLEX, LLAVES DE PASO, MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
Total LABORATORIOS Y OFICINA
V.- | MODULO HABITACIONAL
MOH01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRITON 10 AÑOS DE LA MARCA FESTER O CALIDAD SIMILAR EN PASILLO DE LOSA DE AZOTEA Y MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANES MINIMOS EN SU CASO, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO DE IMPERMEABILIZANTE APLICANDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, GARANTIA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 80
MOH02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TANQUE BAJO DE WC EN BAÑOS DE DORMITORIOS Y RECAMARAS, CON HERRAJE PARA WC.CON VALVULA FILL-PRO, INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, COLOCACION DE LAS PIEZAS NUEVAS, MATERIALES, PRUEBAS DE FUGA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 5
MOH03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X75W EN DORMITORIO # 4 , INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 2
MOH04 | COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EXISTENTES TIPO MAMPARAS EN BAÑOS REGADERA DE 0.58X1.20M. , INCLUYE: FIJACION, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA | 2
MOH05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ABANICO PARA TECHO DE LA MARCA ESTEVEZ MOD. 33100. EN DORMITORIOS 4 Y 5, INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, CONTROL DE ENCENDIDO, MATERIALES MISCELANEOS PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | PZA | 4
MOH06 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVES PARA REGADERA Y REGADERA DE LA MARCA URREA O CALIDAD SIMILAR , INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUGA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | JGO | 1
Total MODULO HABITACIONAL
VI.- | SERVICIOS PARA CAMPAMENTO
CAM01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX LAVABLE, EN PLAFON, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MINIMOS, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 4
CAM02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TANQUE BAJO DE WC EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, CON HERRAJE PARA W.C. CON VALVULA FILL-PRO INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, COLOCACION DE LAS PIEZAS NUEVAS, MATERIALES, PRUEBAS DE FUGA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 4
CAM03 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRITON 10 AÑOS DE LA MARCA FESTER O CALIDAD SIMILAR EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO DE IMPERMEABILIZANTE APLICANDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, GARANTIA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 75
CAM04 | RETIRO Y REACOMODO DE TEJA DE BARRO DE 1/2 CAÑA DE 0.30X0.15M, PARA IMPERMEABILIZAR LA LOSA, INCLUYE: RETIRO Y APILE DE LA TEJA, COLOCAR NUEVAMENTE LA TEJA, REACOMODO DE LA MISMA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALINEACION, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 70.47
CAM05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X39W EN BAÑOS, INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 2
CAM06 | DEMOLICION DE LAMBRIN DE AZULEJO EN MUROS Y PISO EN BAÑOS HOMBRES DE 10X10CM, INCLUYE: RETIRO DEL APLANADO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 29.4
CAM07 | REPELLADO A REGLA EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO HASTA UNA ALTURA DE 3.00M, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 29.4
CAM08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO COLOR BEIGE DE 20X30CM EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 2.10M, INCLUYE: PEGAZULEJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 17.64
CAM09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO INTERCERAMIC ANTIDERRAPANTE COLOR BEIGE EN BAÑOS ASENTADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 2.88
CAM10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA Y LLAVES CON MANERAL DE LA MARCA URREA O CALIDAD SIMILAR EN AREA DE REGADERAS, INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
Total SERVICIOS PARA CAMPAMENTO
VII.- | TANQUE ELEVADO
TEL01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE A ESCALERA MARINA, HASTA UNA ALTURA DE 7.00M, INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR NEGRO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 4.06
TEL02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA MAXITEJA COLOR TERRACOTA PARA CUBRIR TINACO EN TANQUE ELEVADO EN ESTRUCTURA EXISTENTE, HASTA UNA ALTURA DE 8.00M, INCLUYE : PERNOS PARA SU FIJACION, CORTES, MATERIALES,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M2 | 10
Total TANQUE ELEVADO
VIII.- | EXTERIORES
EXT01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE A POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00M, INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 7
EXT02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS TIPO OVALIN OV15 CON CRISTAL Y RECEPTACULO, INCLUYE: BALASTRO SB, LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 250W, FOTOCELDA, BRAZO, ABRAZADERAS PARA FIJAR LA LAMPARA, CABLE DEL No. 10 PARA ALIMENTAR LA LAMPARA A PARTIR DE LA BASE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 17
EXT03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO TIPO CONICO DE 6M.DE LARGO PARA ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE: ANCLAJE DEL POSTE SOBRE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 40X40X60CM, RETIRO DE LOS POSTES EXISTENTES, RETIRO DE LAS BASES EXISTENTES, FIJACION DE LOS POSTES A NUEVA BASE, CABLEADO, CONEXION DE LA MISMA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU INSTALACION. | PZA | 10
EXT04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CALIBRE 6(4.9MM) CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 75,000-100,000 LB/PLG2, CAPA DE ZINC DE 100 GR/M2 MINIMO Y ES´PESOR DE POLIESTER TERMOENDURECIUDO DE 100 MICRAS MINIMO, CON DIMENSIONES DE 2 M DE ALTURA: INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA CICLONICA EXISTENTE, ACARREOS DE LA MISMA AL AREA INDICADA POR LA SUPERVISION DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DE TUBOS, COLOCACION DE112 PANELES DE REJA DE ACERO DE 2.50M DE ANCHO X 2.00M DE ALTURA COLOR VERDE, 124 POSTES DE CUADRADO DE 2 1/4" EN ALTURA DE 2.00M MAS CIMENTACION PROVISTOS DE ABRAZADERAS Y TAPON, INCLUYE: OCHAVO Y PUA EN LA PARTE SUPERIOR, CIMENTACION DE POSTES PARA SU FIJACION, FIJACION DE REJAS A BASE DE ABRAZADERAS METALICAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | ML | 278
EXT05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACCESO VEHICULAR AL CRIP A BASE DE MARCO DE ACERO DE PTR DE 2"X2" Y BARROTES DE PTR EN FORMA VERTICAL DE 2" X 2" SEPARACION @ 15CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL LLEVARA TABLAS DE MADERA DE HUANACAXTLE (PAROTA) DE 0.15M DE ANCHO CON TRATAMIENTO PARA LA HUMEDAD A BASE DE 3 CAPAS DE FONDO SECADO RAPIDO ACABADO CON LACA MATIZADA, CON UNA SEPARACION DE 0.15M, INCLUYE: 2 POSTES DE PTR DE 4"X4" ANCLADOS 0.60M AL PISO, BIBELES SUPERIOR E INFERIOR, PASADOR VERTICAL A BASE DE Fo. REDONDO DE 1" EL CUAL SE INCRUSTARA EN TUBO DE 1 1/2" ENTERRADO EN PISO, PASADOR HORIZONTAL A BASE TUBO DE 1" CON PORTACANDADO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO A LA REJA CON ACABADO DE 2 MANOS MINIMO DE ESMALTE ALKIDALICO COLOR NEGRO, RETIRO DE LA REJA EXISTENTE, ACARREOS DE LA MISMA AL AREA INDICADA POR LA SUPERVISION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
EXT06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100, A ESTRUCTURA METALICA DE COBERTIZO VEHICULAR, INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA RESISTENTE AL AMBIENTE MARINO DE LA MARCA PRISA O CALIDAD SIMILAR, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 18.41
EXT07 | DEMOLICION DE DALA DE CONCRETO QUE DA FRENTE AL MAR DE 0.40X0.20, A BASE DE MARRO, INCLUYE: RETIRO DE LA MALLA EXISTENTE, RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LAOBRA HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 67
EXT08 | CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 40X20CM DE SECCION REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20cm. CIMBRA COMUN, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 67
Total EXTERIORES
SUBTOTAL
16 % IVA
TOTAL

## AE_10
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 10
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra ______ días naturales
|  |  |  | FECHA PROGRAMADA |  | MONTO POR |  | PROGRAMACIÓN
| PARTIDAS Y SUBPARTIDAS |  |  |  |  | PARTIDA Y
|  |  |  | INICIO | TERMINO | SUBPARTIDA |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
I.
1
|  | 1.1. |  |  |  |  | A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
| CLAVES: |  | A AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)
|  |  | M MONTOS DE EROGACIONES POR PERIODOS |  |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO A
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO A)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, EN PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS DE LA MANO DE OBRA
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra ______ días naturales
No. DE ELEMENTOS | CATEGORÍA | PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA | CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS | EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA |  | PROGRAMACIÓN
DE ELEMENTOS |  |  |  | TOTAL DE
|  |  |  | JORNADAS |  | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA (BARRAS)
| J PROGRAMA DE EROGACIÓNES DE LA MANO DE OBRA | [5 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO B
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO B)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra ______ días naturales
No. DE ELEMENTOS | MAQUINARIA Y EQUIPO | PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA | CANTIDAD TOTAL | EROGACIÓN |  | PROGRAMACIÓN
DE ELEMENTOS |  |  |  | TOTAL DE
|  |  |  | JORNADAS |  | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
J
CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BARRAS)
| J PROGRAMA DE EROGACIÓNES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO C
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO C)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
| No. | MATERIAL Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ | UNIDAD | VOLUMEN REQUERIDO | EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P. |  | PROGRAMACIÓN
| PROG. |  |  | EN LA QUE SE |  | EN LA QUE SE
|  |  |  | APLICARÁ |  | APLICARÁ |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
| CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMNTE. (BARRAS)
V PROGRAMA DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMNTE.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO D
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO D)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.:
Obra:
Ubicación:
Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales
| NOMBRE DE LA PERSONA | PUESTO O ACTIVIDAD EN LA QUE SE DESEMPEÑARÁ | TOTAL JORNADAS | EROGACIÓN TOTAL POR CADA PERSONA |  | PROGRAMACIÓN
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
CLAVES: G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (BARRAS)
J PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 08110002-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADO EN: CALLE DE LA TORTUGA NO. 1, ESTACIÓN NO. 4 BUCERÍAS, C.P. 63732, LA CRUZ DE HUACAXTLE, NAYARIT.
C
L
A
V
E