## CATALOGOTAMPICO12 CP
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CRIP,TAMPICO, TAMAULIPAS.
UBICACIÓN: CALLE ALTAMIRA S/N, ISLETA PEREZ C.P. 89000 TAMPICO, TAMAULIPAS.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P.U. CON LETRA | IMPORTE
I | OFICINAS
OFC01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX LAVABLE, EN MUROS INTERIORES DE OFICINAS DEL CRIP, HASTA UNA ALTURA DE 3 m. COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES EN SU CASO, DOS MANOS DE PINTURA MINIMO, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 900
OFC02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERIA PUERTAS Y VENTANAS DEL CRIP DE LA MARCA COMEX 100, HASTA UNA ALTURA DE 3 m. COLOR NEGRO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA DE CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE , ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 75
OFC03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS DE VERTICALES DE PVC, COLO CLARO, PRESENTAR MUESTRA AL DIRECTOR, INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES Y SU ALMACENAJE, COLOCACION DE LAS NUEVAS, CADENAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | M2 | 120
OFC04 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE 2X32W AHORRADORAS DE ENERGIA TIPO SOBREPONER DE LA MARCA TECNOLITE CON REJILLA O SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, FIJACION DE LAS NUEVAS, CONECCIONES, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 40
OFC05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK METALICO DE ALUMINIO DE 19" X 7 FEET DE LA MARCA PANDUIT COLOR NEGRO EN DONDE SE CONCENTRA EL CABLEADO, SWICT, CONMUTADOR AVAYA, INCLUYE: FIJACION AL PISO. | PZA | 1
OFC06 | INSTALACION DE SWITCH DE LA MARCA CISCO, MODELO CATALYYST 3750V2, SUMINISTRADO POR LA CONVOCANTE, INCLUYE: MANTENIMIENTO DEL SWITCH ASI COMO LA REPARACION DE LOS PUERTOS 3, 13, 15, 16 Y 21, CONFIGURACION DEL SWITCH, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
OFC07 | INSTALACION DE RED DE COMPUTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED CON SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA RED DE COMPUTO CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 MTS. PARA SERVICIOS DE VOZ Y DATOS (NODOS) EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERA SER MARCA PANDUIT, INCLUYE: CABLEADO UTP CAT. 6 QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES Y NORMAS DEL CABLEADO, CABLE DE PARCHEO RJ45-RJ45 7 FT Y 5 FT CAT 6, CANALETAS ID-10 y T45, ACCESORIOS T-45 y DL-10, ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE UR, ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE UR, TUBO PESADO DE 2", CODOS DE 2" Y DE 1 1/4" , ANTENA CISCO PARA INALAMBRICO, CAJAS UNIVERSALES, JACK PARA DATOS, FACE PLATEA, PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS, ROLLO DE VELCRO DE 15 FEET, UNICANAL CON SOPORTES, TIRA DE CONTACTOS PARA RACK 15A C/SUPRESOR DE 8 S, CONFIGURACION DE ACCESORIOS PANDUIT, TUBERIA CONDUIT DE 1" DE DIAMETRO, CONEXION AL SERVIDOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE LA RED EXISTENTE UNA VEZ QUE SE HAYA PROBADO LA NUEVA, CERTICADO EN PANDUIT, RANURADO, RESANES, NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 24
II | BIBLIOTECA
BIB08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO INTERCERAMIC DE 33X33CM. COLOR SEGUN MUESTRAS PRESENTADAS AL DIRECTOR, ASENTADO CON PEGAPISO INTERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: MOVIMIENTO DE MUEBLES, NIVELACION, CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | m2 | 52
BIB09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 0.07M COLOR IGUAL AL DEL PISO TIPO INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAPISO, INCLUYE: ALINEACION, CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | ML | 30
III | BAÑOS HOMBRES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA
BAÑ10 | REEMPLAZO DE LLAVES MEZCLADORAS EXISTENTES, DE LA MARCA URREA O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: RETIRO DE LAS LLAVES EXISTENTES, INSTALACION DE LAS NUEVAS, PRUEBAS DE FUGA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 8
BAÑ11 | FIAJCION Y SELLADO DE W.C. INCLUYE: DESMONTAJE. MONTAJE, PERFORACIONES, TORNILLERIA, SELLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBA, CAMBIO DE ASIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 4
IV | IMPERMEABILIZACION
IMP12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LA MARCA FESTER COLOR TERRACOTA SISTEMA ACRITON 10 AÑOS EN BASE DE TRANSFORMADOR Y CASETA UBICADA EN PLANTA BAJA FRENTE A BIBLIOTECA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANE DE LA BASE CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 PARA SELLAR GRIETAS, LIBRANZA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GARANTÍA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 270
V | EXTERIORES
EXT13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX LAVABLE, EN MUROS EXTERIORES DE FACHADA DEL CRIP, HASTA UNA ALTURA DE 7 m. COLOR QUE INDIQUE LA DIRECCION, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES EN SU CASO, DOS MANOS DE PINTURA MINIMO, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 420
EXT14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 ALKIDALICA AL ASTA BANDERA DE 6 M DE ALTURA X 3 1/2" DE Ø, INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | PZA | 1
EXT15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 ALKIDALICA A POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE 6 M DE ALTURA X 3" DE Ø, INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | PZA | 2
EXT16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 ALKIDALICA A HERRERIA DE PROTECCIONES DE PUERTAS, VENTANAS, INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | M2 | 96.91
EXT17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 ALKIDALICA A ESCALERA DE CARACOL UBICADA EN AZOTEA DE 3.50 M DE ALTURA Y 12 ESCALONES CON HUELLA DE 0.30X0.56M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA QUITAR OXIDOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. | PZA | 1
EXT18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO SUBURBANA COMPLETA CON FOCO DE LUZ FLUORESCENTE, COLOCADAS SOBRE MURO DE EDIFICIO EN PATIO, PARTE TRASERA DEL EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES PARA SU ALIMENTACION CON TUBERIA TIPO CONDUIT PARED DELGADA, CABLEADO CON EL CALIBRE NECESARIO DE ACUERDO A DISTANCIA, ACARREOS, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA | 4
EXT19 | PODA DE ARBOLES DE MANGO Y PALMERAS CON MOTOSIERRA, CONSISTENTE EN EL DESBROSE DE RAMAS PARA EVITAR LA BASURA QUE SE ALMACENA EN EL AREA DE AZOTEA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INCLUYE: RETIRO DE LAS RAMAS FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
EXT20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PORTON DE HERRERIA EN ACCESO A PATIO DE ESTACIONAMIENTO CON DIMENSIONES DE 4.40X2.95M, CON ANTEPECHO DIVIDIDO EN DOS HOJAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA RESISTENTE AL AMBIENTE MARINO, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICA RESISTENTE AL AMBIENTE MARINO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
EXT21 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE 2X32W AHORRADORAS DE ENERGIA TIPO SOBREPONER CON DIFUSOR ACRILICO, EN MARQUESINA EXTERIOR, DE LA MARCA TECNO LITE MODELO PESCARA 1 (FLC 228W/41) CON GABINETE DE 1188 MM X 160 MM INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, FIJACION DE LAS NUEVAS, CONECCIONES, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 6
EXT22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A CORRIENTE CONTINUA, INCLUYE: CABLEADO, VARILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO ENECESARIO PARA SU INSTALACION. | SERVICIO | 1
VI | PLANTA PILOTO
PPT23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO INTERCERAMIC DE 33X33CM. COLOR SEGUN MUESTRAS PRESENTADAS AL DIRECTOR, ASENTADO CON PEGAPISO INTERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: MOVIMIENTO DE MUEBLES, NIVELACION, CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | M2 | 240
PPT24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 0.07M COLOR IGUAL AL DEL PISO TIPO INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAPISO, INCLUYE: ALINEACION, CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | ML | 100
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | 16% IVA |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Note on A312: LILY: